## ThepChu
THIẾT KẾ DẦM | [21 empty] | TCVN 5574:2018
Vị trí : |  | Dầm tầng 1
1. Giới thiệu:
Tên công trình:
Địa điểm:
Kỹ sư thiết kế:
2. Vật liệu:
|  | * Bê tông : |  | B30 | Rb = | 17 | MPa | Rbt = | 1.15 | MPa | Eb = | 32500 | MPa |  |  |  |  | - Hệ số điều kiện làm việc : |  |  |  |  | γb = | 0.9
[8 empty] | Rb,ser = | 22 | MPa | [7 empty] | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ : |  |  |  |  | ao = | 30 | mm
|  | * Cốt thép : |  | CB400-V | Rs = | 350 | MPa | Rsc = | 350 | MPa | Rsw = | 280 | MPa | Es = | 200000 | MPa | MPa | - Hệ số : |  |  |  |  | xR =0.8/(1+ es,el /eb2) = | 0.53333
3. Tính toán thép chủ :
| TÊN DẦM | Tên Phần tử Thanh | Vị trí | Tiết diện |  |  |  | Mmax kNm | Hệ số |  |  | x<xR | Cốt thép |  | Chọn thép |  |  | Asch mm2 | Asch > As | x mm | Mu kNm | M ≤ Mu | mbt % | mmax% | 0.1< m ≤ mmax
|  |  |  | b mm | h mm | a mm | ho mm |  | am | x | ζ |  | As mm2 | mtk% | Lớp 1 | + | Lớp 2

## Cotdai
|  | Dự án/Project: | Ngày/Date:
Hạng mục/Item:
|  | Địa điểm/Address | Kiểm/Check:
KiỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA CỐT ĐAI THEO TCVN 5574-2018
A. THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
1. Tiết diện của dầm |  | D1 |  |  |  | Khả năng chịu cắt của bê tông là:
| Bề rộng của dầm |  | b = | 200 | mm | + Bê tông chịu nén dọc trục: | φn = 0.1N/Rbtbho = | 0.0036232 | =>(1+φf+φn) = | 1
| Chiều cao dầm |  | h = | 600 | mm | + Bê tông chịu kéo dọc trục: | φn = -0.2N/Rbtbho = | -0.0072464 | =>(1+φf+φn) = | 0.99
| Chiều dày lớp bê tông bảo vệ của dầm |  | abv = | 30 | mm |  |  |  | =>(1+φf+φn) = | 1
2. Tải trọng tính toán:
| Lực cắt tính toán lớn nhất trong dầm |  | Qmax = | 105 | kN
| Lực dọc trong dầm |  | Nmax = | 5 | kN
3. Vật liệu dùng để tính toán:
| Sử dụng bê tông có cường độ |  |  | B30
| Cường độ chịu nén của bê tông ở TTGH1 |  | Rb = | 17 | Mpa
| Cường độ chịu kéo của bê tông ở TTGH1 |  | Rbt = | 1.15 | Mpa
| Modun đàn hồi của bê tông |  | Eb = | 32500 | Mpa
| Cường độ thép chịu kéo |  |  | CB240-T
| Cường độ chịu kéo, nén của cốt đai |  | Rs = | 210 | Mpa
| Cường độ chịu cắt của cốt đai |  | Rsw = | 210 | Mpa
| Modun đàn hồi của cốt thép |  | Es = | 200000 | Mpa
| Đường kính cốt đai |  | φd = | 6 | mm
| Số nhánh đai |  | n = | 2 | nhánh
| Khoảng cách đai |  | S = | 200 | mm
B. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA CỐT ĐAI ĐÃ CHỌN
1. Khả năng chịu cắt của bê tông và cốt đai
| Khả năng chịu cắt tối thiểu của bê tông |  | Qbmin ≤ ϕb3(1+ϕf+ϕn).Rbt.b.ho = | 78.66 | kN
| Cường độ chịu cắt của 1 vòng đai |  | qsw = n.RswAsw/S = | 0.59375 | kN/cm
| Cường độ chịu cắt của 1 vòng đai |  | Mb = ϕb2(1+ϕf+ϕn).Rbt.b.h²o = | 149454 | kN.cm
| Chiều dài nguy hiểm nhất của tiết diện nghiêng |  | C*=sqrt(Mb/qsw)= | 501.7074 | cm
| Suy ra |  | C = | 501.7074 | cm
|  |  | Co = | 114 | cm
| Khả năng chịu cắt của bê tông |  | Qb= max(Qbmin; Mb/C) = | 297.8908 | kN
| Khả năng chịu cắt của cốt đai là: |  | Qsw =ϕsw.qsw.Co = | 50.77 | kN
| Khả năng chịu cắt của cốt đai và bêtông là: |  | Qu = Qb+Qsw = | 348.6608 | kN
| Kiểm tra khả năng chịu cắt của dầm |  |  | OK
2. Khả năng bê tông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng - ứng suất nén chính
| Ta có |  | ϕwl =1+5(Esnasw)/(Ebbs)= | 1.0435
|  |  | ϕb1 = 1 - βγbRb = | 0.83
| Ứng suất nén chính |  | 0.3ϕwlϕb1γbRbbho= | 503.5527 | kN
| Kiểm tra điều kiện |  | Qmax < 0.3ϕwlϕb1γbRbbho | OK
| Đoạn giữa nhịp chỉ đặt cần cốt đai theo cấu tạo : |  | min(3/4hd,300) = | 300 | mm
| Chọn |  |  | 200 | mm

## Bang tra (hidden)
BÊ TÔNG
Cấp cường độ | B15 | B20 | B22.5 | B25 | B30 | B35 | B40 | B45 | B50 | B55 | B60 | User
Rb (MPa) | 8.5 | 11.5 | 13 | 14.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25 | 27.5 | 30 | 33 | 0
Rbt (MPa) | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0
Rb,ser (MPa) | 11 | 15 | 16.5 | 18.5 | 22 | 25.5 | 29 | 32 | 36 | 39.5 | 43 | 0
Rbt,ser (MPa) | 1.1 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 0
Eb (MPa) | 24000 | 27500 | 28500 | 30000 | 32500 | 34500 | 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | 39500 | 0
CỐT THÉP
Mác thép | CB240-T | CB300-T | CB300-V | CB400-V | CB500-V | SD460 | SD490 | User
fy (MPa) | 240 | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 490
Rs(MPa) | 210 | 260 | 260 | 350 | 435 | 347.8261 | 426.087 | 365
Rsc(MPa) | 210 | 260 | 260 | 350 | 400 | 302.4575 | 370.5104 | 365
Rsw(MPa) | 170 | 210 | 210 | 280 | 300 | 280 | 300
Es ( MPa) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Note on A18: Max=300 cho mọi loại thép